Опросный лист для выбора сигнализатора уровня и потока

*- поля обязательные для заполнения

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие*:Место для ввода текста. |  |  |  | Дата заполнения: ___.___.2019 |  |  |
| Контактное лицо*: Место для ввода текста. |  |  |  | Тел/факс*: Место для ввода текста. |  |  |
| Адрес: Место для ввода текста. |  |  |  | Е-mail: Место для ввода текста. |  |  |
| Опросный лист №Место для ввода текста. |  |  | Позиция по проекту: Место для ввода текста. |  |  | Количество*: Место для ввода текста. |
| Параметры среды |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда* | Описание среды: жидкость ___________________________. сыпучая среда __________________________. Плотность среды: _________________________. Вязкость среды: ___________________________. |  |  |  |  |  |
|  | Температура среды: мин _°С, раб. ___°С , макс. °С |  |  |  |  |  |
|  | Давление среды: Атмосферное (открытый резервуар) МПа бар кгс/см2 , раб , макс . |  |  |  |  |  |
| Параметры внешней среды |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение* | Температура: мин °С…макс °С |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP _____. |  |  |  |  |  |
| Параметры сигнализатора |  |  |  |  |  |  |
| Процесс контроля* |  | Сигнализация уровня Сигнализация потока (реле потока) Скорость потока мин __м/с , макс __ м/с . |  |  |  |  |
| Вид исполнения* |  | Общепромышленное** Взрывозащищенное Ex ia (0Ex ia IIС T6 Ga X) Взрывонепроницаемая оболочка Exd (1 Ех d IIC T6 Gb X) |  |  |  |  |
| Длина монтажной части* |  | мм. (до 4000 мм) |  |  |  |  |
| Присоединение к процессу* |  | штуцер с резьбой М20х1,5 штуцер с резьбой М27х1,5 штуцер с резьбой М27х2 штуцер с резьбой G1/2” штуцер с резьбой G3/4” штуцер с резьбой G1” штуцер с резьбой K1/2”(NPT1/2”) штуцер с резьбой R1/2 штуцер с резьбой K3/4”(NPT3/4”) штуцер с резьбой R3/4 штуцер с резьбой K1”(NPT1”) штуцер с резьбой R1 накидная гайка с внутренней резьбой G3/4” Исполнение штуцера по отдельному согласованию: _________________ . |  |  |  |  |
|  |  | Фланец - DN20, PN16, исп В Фланец - DN25, PN16, исп В Исполнение фланца по отдельному согласованию: DN____________________________. |  |  |  |  |
| Электрическое присоединение*** |  | Кабельный ввод: - 2 — PGM КВМ-15(16) КВМ-22 КВП-16 КВП-20 |  |  | Кабельный ввод (Общепром, Ех) |  |
|  |  | К-13 КБ-13 КБ-17 КТ-1/2 КТ-3/4 КВМ-15Вн КВМ-16Вн КВМ-22Вн |  |  | Кабельный ввод (Общепром, Ех, Ехd) |  |
| ***—При заказе необходимо указывать два кабельных ввода для модификаций, пример: КТ-3/4 КТ-3/4 или КТ-3/4 КТ-1/2. При заказе одного кабельного ввода на место второго устанавливается заглушка. |  |  |  |  |  |  |
| Материал погружной части |  | Сталь 12Х18Н10Т** материал по отдельному согласованию:__________________ . |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  | 24 В** 220 В |  |  |  |  |
| Выходные сигналы |  | 4…20 мА, в дискретном режиме. NAMUR Релейный выход (характеристика контактов) ______________ . |  |  |  |  |
| **— Базовое исполнение. |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |

Заявки направлять по электронному адресу:

air@nt-rt.ru