Опросный лист для выбора поплавкового уровнемера

*- поля обязательные для заполнения

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие*:Место для ввода текста. |  |  |  |  | Дата заполнения: ___.___.2019 |  |  |
| Контактное лицо*: Место для ввода текста. |  |  |  |  | Тел/факс*: Место для ввода текста. |  |  |
| Адрес: Место для ввода текста. |  |  |  |  | Е-mail: Место для ввода текста. |  |  |
| Опросный лист №Место для ввода текста. |  |  |  | Позиция по проекту: Место для ввода текста. |  |  | Количество*: Место для ввода текста. |
| Параметры среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда* | Описание среды: Место для ввода . Плотность среды: Место для ввода . Вязкость среды: Место для ввода . |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура среды: мин °С…макс °С |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление среды: Атмосферное (открытый резервуар) МПа бар кгс/см2 , раб , макс . |  |  |  |  |  |  |
| Параметры внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение* | Температура: мин °С…макс °С |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP _____. |  |  |  |  |  |  |
| Параметры уровнемера |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид исполнения* |  | Общепромышленное Взрывозащищенное (0Ex ia IIB T6 Ga X) Взрывонепроницаемая оболочка Exd (1Exd IIB T5 Gb X) Взрывонепроницаемая оболочка Exd (1Exd IIB T6 Gb X) |  |  |  |  |  |
| Диапазон измерения уровня* |  | Место для ввода диапазона мм. (до 6000 мм) |  |  |  |  |  |
| Точность |  | от 5 мм. (дискретность установки герконов 5 мм) от 10 мм. (дискретность установки герконов 10 мм)** |  |  |  |  |  |
| Модификация* |  | М1L (с цифровой СД индикацией) М2 (без индикации) М3 (с цифровой СД или ЖК индикацией) |  |  |  |  |  |
| Присоединение к процессу* |  | «—» (неподвижный штуцер, G1”)** «ПШ» (подвижный штуцер, G1”) |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект монтажных частей для присоединения к процессу (КМЧ) Без КМЧ** «G2» Переходная втулка G1”/G2” «1-50-06» Фланец DN 50, PN6. «1-50-40» Фланец DN 50, PN40. «1-65-06» Фланец DN 65, PN6. «1-65-16» Фланец DN 65, PN16. «1-65-40» Фланец DN 65, PN40. «1-80-06» Фланец DN 80, PN6. «1-80-16» Фланец DN 80, PN16. «1-80-40» Фланец DN 80, PN40. «1-100-06» Фланец DN 100, PN06. «1-100-16» Фланец DN 100, PN16. «1-100-40» Фланец DN 100, PN40. «1-125-06» Фланец DN 125, PN06. «1-125-16» Фланец DN 125, PN16. «1-125-40» Фланец DN 125, PN40. «1-150-06» Фланец DN 150, PN06. «1-150-16» Фланец DN 150, PN16. «1-150-40» Фланец DN 150, PN40. Размерный ряд в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (тип 01) Исполнение фланца по отдельному согласованию: ____________________________. |  |  |  |  |  |
| Электрическое присоединение*** |  | Кабельный ввод: - 2 — PGM КВМ-15(16) КВМ-22 КВП-16 КВП-20 |  |  |  | Кабельный ввод (Общепром, Ех) |  |
|  |  | К-13 КБ-13 КБ-17 КТ-1/2 КТ-3/4 КВМ-15Вн КВМ-16Вн КВМ-22Вн |  |  |  | Кабельный ввод (Общепром, Ех, Ехd) |  |
| ***—При заказе необходимо указывать два кабельных ввода для модификаций М1L и М3, пример: КТ-3/4 КТ-3/4 или КТ-3/4 КТ-1/2. При заказе одного кабельного ввода на место второго устанавливается заглушка. |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал погружной части |  | «01» (Сталь 08Х18Н10) «02» (Сталь 12Х18Н10Т)** «03» (Сталь 03Х17Н14М3 (AISI 316L)) |  |  |  |  |  |
| Исполнение поплавка |  | «1» (Цилиндр, D – 86 мм , Н-100 мм)** «2» (Сфера, D – 86 мм) «3» (Сфера, D – 123 мм) |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  | 24 В 220 В (для модификации М1L) |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы |  | 4…20 мА, 2 ЭМ реле (для модификации М1L) 4…20 мА, +HART (для модификаций: М2, М3) |  |  |  |  |  |
| **— Базовое исполнение. |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры резервуара (место установки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A — Высота резервуара:___________ ________мм. В — Диаметр резервуара:__________ ________мм. С — Минимальное расстояние до стенки резервуара:_________ ________мм. D — Высота присоединительного патрубка:____________________ ________мм. E — Диапазон измерения уровня:____ ________мм. Примечание:Место для ввода текста. |  |  |  |  |
| Примечание:Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |

Заявки направлять по электронному адресу:

air@nt-rt.ru