Опросный лист для выбора радарного уровнемера

*- поля обязательные для заполнения

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие*:Место для ввода текста. |  |  |  |  | Дата заполнения: ___.___.2019 |  |  |  |
| Контактное лицо*: Место для ввода текста. |  |  |  |  | Тел/факс*: Место для ввода текста. |  |  |  |
| Адрес: Место для ввода текста. |  |  |  |  | Е-mail: Место для ввода текста. |  |  |  |
| Опросный лист №Место для ввода текста. |  |  |  | Позиция по проекту: Место для ввода текста. |  |  |  | Количество*: Место для ввода текста. |
| Параметры среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда* | Жидкость Сыпучая среда Описание среды: Место для ввода . Пыль Испарение — |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура среды: мин °С…макс °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление среды: мин , раб , макс . МПа бар кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение* | Температура: мин °С…макс °С |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP _____. |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры уровнемера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид исполнения* |  | Общепромышленное Взрывонепроницаемая оболочка Exd (1Ех d IIС T5 Gb Х) |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий диапазон уровня* |  | Место для ввода диапазона мм. (высота резервуара в диапазоне от 500 до 20000 мм) |  |  |  |  |  |  |
| Модификация* |  | М1 Исполнение антенны Ду 50 (-40…+60 °С) М2 Исполнение антенны Ду 100 (-40…+60 °С) М3 Исполнение антенны Ду 150 (-40…+60 °С) М4 Исполнение антенны Ду 50 с нижней площадкой.(-40…+90 °С) М5 Исполнение антенны Ду 100 с нижней площадкой.(-40…+90 °С) |  |  |  |  |  |  |
| Материал уплотнения |  | Без уплотнения Паронитовое уплотнение ПМБ Фторопластовое уплотнение Ф4 Фторопластовое изолирующее окно Ф4 (для модификации М5) |  |  |  |  |  |  |
| Электрическое присоединение** |  | Кабельный ввод: - 2 — PGM КВМ-15(16) КВП-16 |  |  |  | Кабельный ввод (Общепром) |  |  |
|  |  | К-13 КБ-13 КБ-17 КТ-1/2 КТ-3/4 КВМ-15Вн КВМ-16Вн |  |  |  | Кабельный ввод (Общепром, Ехd) |  |  |
| **—При заказе необходимо указывать два кабельных ввода, пример: КТ-3/4 КТ-3/4 или КТ-3/4 КТ-1/2. При заказе одного кабельного ввода на место второго устанавливается заглушка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект монтажных частей для присоединения к процессу (КМЧ) |  | Без КМЧ «DN50» Фланец DN 50 для модификации М1. «DN50/01» Фланец DN 50, для модификации М1, в комплекте с ответным фланцем, крепежом и уплотнением. «DN100» Фланец DN 100, для модификаций М1, М2. «DN100/01» Фланец DN 100, для модификации М1, М2, в комплекте с ответным фланцем, крепежом и уплотнением. «DN150» Фланец DN 150, для модификаций М1, М2, М3. «DN150/01» Фланец DN 150, для модификации М1, М2, М3 в комплекте с ответным фланцем, крепежом и уплотнением. «DN50L» Фланец DN 50, для модификации: М4 «DN50L/01» Фланец DN 50, для модификации М4, в комплекте с ответным фланцем, крепежом и уплотнением «DN100L» Фланец DN 100, для модификации: М5 «DN100L/01» Фланец DN 100, для модификации М5, в комплекте с ответным фланцем, крепежом и уплотнением |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч |  | без испытаний испытания в течение 360 ч |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы |  | 4…20 мА, Modbus RTU |  |  |  |  |  |  |
| Параметры резервуара (место установки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A — Высота резервуара:___________ ________мм. В — Диаметр резервуара:__________ ________мм. С — Минимальное расстояние до стенки резервуара:_________ ________мм. D — Высота присоединительного патрубка:____________________ ________мм. E — Диапазон измерения уровня:____ ________мм. Примечание:Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| Примечание:Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заявки направлять по электронному адресу:

air@nt-rt.ru